ZB-Z系列电阻器

一、概述

保定众邦电气有限公司是高新技术企业，有长期的电力系统各类电阻器的生产经验。产品具有精度高、线性度好、运行可靠、安装方便、外形美观等特点，该产品已用于国家许多重点工程。

Z系列电阻器主要用于交流50Hz，电压220V～1000V的低压交直流电路中，主要用于电动机的起动、制动、调速用，放电设备中。

二、型号说明

ZB －  Z

电阻值

电阻设计序号（材质，结构）

型号X：通用型，Y：电动机调整用

可带母线数，用1-4表示

以可控硅为执行元件，数字处理的消谐装置

公司名称缩写

电阻器

可带母线数，用1-4表示

以可控硅为执行元件，数字处理的消谐装置

公司名称缩写

保定众邦电气有限公司

以可控硅为执行元件，数字处理的消谐装置

公司名称缩写

三、技术指标

产品有不锈钢栅格型、康铜丝、铁铬铝等电阻材质构成。产品安全可靠、容量大、耐腐蚀、无感应、无接触电阻、阻值稳定、误差在＋5％。使用寿命长、电阻器组合后功率最大可达几百KW。

元件之间采用隔离绝缘瓷块、瓷板、或者云母片构成，绝缘好、散热好，可以适用于各种电压等级，在各种环境条件下可以运行。

四、产品特点

安装时，各个电阻之间可以随意组合，可以互相叠加，组成各种容量。尤其适用于钢铁厂内大功率电机的启动、制动中。

不锈钢产品可以适用于环境较差，要求产品稳定、阻值稳定的场合。不锈钢产品不生锈、美观大方。

带状的铁铬合金制成的螺栓状电阻元件，具有温度高、电阻率高、温度系数小、防震牢固，可使用于多种场合，小阻值的多做为放电电阻使用。

五、订货须知

1、提供电阻器的型号及控制方式。

2、提供技术参数及使用场合，设备的工作方式。

3、提供电阻器使用电压，电流，用通电时间。

4、特殊要求，在签订合同时请注明，或者面洽商定。